湖口县金砂湾工业园集中污水处理厂

环境应急资源调查报告

编制单位：湖口县金砂湾工业园污水处理厂建设办公室

编制日期：2021年10月

目 录

1环境应急资源调查要求	2

1.1编制依据	2

1.2调查目的和任务	2

1.3 调查内容	2

1.4 调查分类	2

1.5 调查时间	2

2企业应急资源调查内容	3

2.1环境应急队伍调查	3

2.2 环境应急装备/物资调查	6

2.3 环境应急场所	8

2.4 应急标识标牌	9

3外部协助应急资源调查内容	10

3.1 可请求援助部门应急资源调查	10

3.2 协议协助单位应急资源调查	11

4 环境应急专项经费调查	12

1环境应急资源调查要求

## 1.1编制依据

环境应急资源调查指南（试行）【生态环境部办公厅文件环办应急 〔2019〕 17号】

## 1.2调查目的和任务

查清企业环境应急资源现状，为建立企业环境应急资源数据库和管理信息平台提供统一完整、及时准确的基础资料和决策依据，为加强企业突发环境事件管理能力服务。

在本厂化学品发生泄漏与火灾事故后能迅速、有序有效地开展应急处置行动，阻止和控制污染物向周边环境的无序排放，最大可能避免对公共环境（大气、水体）造成的污染冲击，为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，对本厂应急救援工作、存在的问题、救援资源进行了调查，并编制了本应急资源调查报告。

## 1.3 调查内容

调查内容包括企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

## 1.4 调查分类

根据企业应急资源的来源，分为企业应急资源调查和外协应急资源调查。

企业应急资源调查是指对企业内部第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所的调查。

外协应急资源调查是指对企业外部可请求援助或协议援助的应急资源的调查。

## 1.5 调查时间

应急预案编制小组在完成环境风险评估报告之后，于2021年11月进行了本项目的环境应急资源调查工作。

2企业应急资源调查内容

2.1环境应急队伍调查

### 2.1.1 调查因子

调查确定环境应急队伍的组织构成、日常管理、应急分工、人员、人数、联系方式等。

### 2.1.2 调查内容

一、组织构成

公司成立事故应急救援指挥领导队伍，在应急救援总指挥统一领导下，编为后勤联络组、应急处置组、警戒疏散组、应急监测组共4个行动小组，组织机构如图2.1.2-1所示。

总指挥：黎宵月

副总指挥：彭辉金

现场指挥

后勤联络组

应急处置组

警戒疏散组

应急监测组

图2.1.2-1  应急组织机构图

二、日常管理

公司制订了完善的安全生产管理制度，落实了主要负责人、安全管理人员以及各岗位的安全责任制，制订了各岗位安全生产操作规程，并认真抓各项规章制度的落实，确保落实岗位安全生产责任制。

管理措施：

1）安全、环保管理人员、特种作业人员、其他从业人员均经相关政府部门或本公司培训，考核合格取得上岗资格后方可上岗作业；

2）制订了安全管理制度和安全操作规程，并对相关人员进行考核，消除了人的不安全行为；

3）建立安全检查、巡查和值班制度，及时发现事故隐患并将事故隐患消除在初期阶段；

4）制订了相应的事故应急救援预案，对各类事故的防范作出了应急措施；

5）员工均经安全教育培训，掌握了基本的逃生急救知识；

6）作业人员持证上岗。

三、应急分工

应急指挥部设在办公室，事故级别扩大时，应急指挥部临时设置在厂区大门口。

事故状态下各级人员的职责：

1、应急总指挥职责：

负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，宣布应急预案的启动与终止，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作，向上级指挥、调查机构报告事故情况及处置应对情况。

2、副总指挥职责

①负责协助总指挥作好抢险现场救灾工作的紧急组织，具体负责对各抢险小组的指挥工作，指挥技术人员对抢险、抢修作业根据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案，并向总指挥报告情况，落实总指挥发布的抢险命令。

②负责指挥保安人员对现场进行疏散、保卫及周边警戒的工作，负责事发后善后及洗消工作，维护工作秩序，防止意外及此生事故发生。

③负责组织部署人力、物资与后勤保障，调集社会抢险救援力量，做好抢险救援队伍的补充，随时准备好按总指挥命令行动。

3、现场指挥职责

1）负责在应急救援总指挥（副总指挥）到达前的现场救援指挥工作。

2）根据现场的事态状况，判断应急响应级别，并作出应急响应。

3）协调事故现场岗位人员和其他力量，尽一切可能对受伤人员进行救援，对事态进行控制，防止事故扩大。

4）在应急救援总指挥（副总指挥）或外部救援力量到达后，向他们介绍事故现场情况，并交接现场指挥权。

应急小组职责

1、后勤联络组职责

①责实施应急设备和所需物资的供应，保障现场抢险和抢险物资的供给，并组织维修人员抢修。

②负责指挥抢险现场受伤人员的救助和对重伤员的转治，保障抢险人员人身安全，协调领导机构与工作机构各小组、外部抢险救援力量之间的通信联络。

2、应急处置组职责

执行领导小组的命令、决定，并根据其精神，结合事故现场实际情况，按照应急预案认真协调实施事故发生环节的救援抢险工作，防止事故的扩大蔓延，力求将损失降低至最低。并负责应急响应结  束后，配合信息联络员对事故的现场调查、组织事故分析和事故的上报。

3、警戒疏散组职责

负责在险情发生时，疏散人员至安全地点，同时隔离现场，设置警示标志，限制无关人员出入。

4、 应急监测组职责

负责事故可能污染到范围内的环境监测（包括水环境、空气环境或地面固体废物环境污染），按照总指挥要求随时上报。

4. 人员

应急救援指挥部成员及联系方式见下表，应急专业组成员及联系方式见下表。

表1  应急救援指挥部成员一览表

| 项目 | 姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 黎宵月 | 18898812128 |
| 副总指挥 | 彭辉金 | 15274409459 |

表2  应急专业组成员一览表

| 专业组名称 | 专业组组长 | 联系方式 | 专业组组成人员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后勤联络组 | 邓云雁 | 18160792648 | 沈魏如 | 15220065764 |
|  |  |  | 周卫红 | 18307923505 |
| 应急处置组 | 朱金波 | 15879266460 | 汪建雄 | 15870858516 |
|  |  |  | 赵海伟 | 18979221380 |
| 警戒疏散组 | 李忠元 | 15170274191 | 付小桂 | 18172932062 |
|  |  |  | 沈大景 | 13177800397 |
| 应急监测组 | 石禄 | 18779255256 | 杨细林 | 18720232351 |
|  |  |  | 曹芳玲 | 15870879633 |
| 医疗救护组 | 吴金水 | 15170976466 | 殷建平 | 15270278816 |
|  |  |  | 郑晓亮 | 15679291688 |
| 物资保障组 | 吴世球 | 18779272297 | 沈浪 | 18879227992 |

## 2.2 环境应急装备/物资调查

### 调查因子

本部分调查确定应急防控设施、应急处置装备、应急处置物资、应急防护装备等配备情况。

### 2.2.2 调查内容

1. 应急防控设施

| 防控设施名称 | 防控设施内容 | 布置/存储位置 |
| --- | --- | --- |
| 应急池（兼初期雨水收集池） | 设有事故应急池一个 | 厂区西南角 |
| 应急阀门 | 设有初期雨水收集池电动（兼手动切换阀门） | 事故应急池 |
| 消防 | 设有全厂消防报警控制系统，专人24小时值守 | 厂内各处 |

2.应急处置装备

| 应急处置装备 | 配置内容 | 布置/存储位置 |
| --- | --- | --- |
| 应急通讯装备 | 各生产车间配备有对讲机、固定电话、设置有全厂消防广播 | 车间 |
| 应急交通装备 | 应急叉车两辆、自行车多辆 | 辅助房 |
| 应急监测装备 | 本项目具备基本监测能力及相关应急监测设备 | 检测室 |
| 应急电源 | 市政电网 | 电力房 |
| 应急照明工具 | 防爆手电筒 | 辅助房 |
| 个人防护装备 | 劳保鞋、防酸碱手套等 | 辅助房 |
| 应急医疗装备 | 急救包、医疗箱等 | 辅助房 |

- 3.应急处置物资

| 应急处置物资 | 处置物资内容 | 布置/存储位置 |
| --- | --- | --- |
| 应急围堵物资 | 石灰 | 储藏室 |
| 油类控制物质 | / | / |
| 化学品泄漏控制物资 | / | / |

- 4.应急物资调查情况

经过调查，单位应补充部分应急物资。例如活性炭、砂土等，应对突发事故，可以更好的进行处理，进一步降低可能对环境的污染。

- 5.应急防护装备配置情况

应急物资责任人（责任人为：朱金波 15879266460、邓云雁 18160792648、李忠元 15170274191、石禄 18779255256）

表3  应急室应急物资配备一览表

| 类别 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 保管人员、联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故处置物资 | 干粉灭火器 | 个 | 6 | 化验室、辅助房 | 朱金波 15879266460 |
|  | 消防栓 | 个 | 7 | 综合楼各楼层 |  |
|  | 消防泵 | 个 | 4 | 消防水池旁 |  |
|  | 砂桶 | 个 | 10 | 辅助房 |  |
|  | 值班车 | 辆 | 2 | 厂区内 |  |
| 人员防护物资 | 防酸碱手套 | 双 | 若干 | 辅助房 | 邓云雁 18160792648 |
|  | 防尘口罩 | 套 | 若干 | 辅助房 |  |
|  | 急救箱 | 个 | 2 | 辅助房 |  |
|  | 纱布 | 卷 | 若干 | 辅助房 |  |
|  | 绷带 | 卷 | 若干 | 辅助房 |  |
| 救援保障物资 | 警戒线 | 个 | 30 | 辅助房 | 李忠元 15170274191 |
|  | 对讲机 | 个 | 6 | 车间 |  |
| 应急措施 | 应急泵 | 个 | 2 | 各池体 | A岗：石禄 18779255256 B岗：李忠元18307062338 |
|  | 事故应急柜 | 个 | 1 | 综合楼 |  |
|  | 应急灯 | 个 | 1 | 辅助房 |  |
|  | 应急事故池 | 座 | 1 | 厂区西南角 |  |
|  | 消防水池 | 座 | 1 | 厂区西南角 |  |

## 2.3 环境应急场所

### 2.3.1 调查因子

1、应急物资储备室

本公司根据实际生产需要，设有一个应急室，地点位于办公楼一楼，同时在厂内配备有应急柜。

- 应急集合（避难）点

公司设有一个应急集合避难点，位于办公楼旁。

- 应急标示

企业在重大危险源、应急物资存放点、环境风险物质存放点、应急设备存放点均设置了标示标牌。

- 应急疏散撤离路线

企业在厂区办公楼旁设置了紧急疏散点，绘制了疏散路线，但存在路线标识牌过少，疏散线路缺少指示标志等问题需完善。

## 2.4 应急标识标牌

企业在全厂设立了一处紧急疏散集合点，位于办公楼旁，有明显的标牌。

应急室、应急物资均设有明显的名称标识，便于取用。

# 3外部协助应急资源调查内容

## 3.1 可请求援助部门应急资源调查

（1）援助部门

当事故扩大化需要外部力量救援时，政府部门可以发布支援命令，进行全力支持和救护，主要参与部门有：

A、公安部门

协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

B、消防队

发生火灾事故时，进行灭火的救护。主要有彭泽县消防大队这支专业应急救援队伍。

C、环保部门

由公司通讯组联系第三方检测单位进行现场检测，环保部门协作事故时的实时监测和污染区的处理工作。

D、医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

E、安监单位

开展安全方面管理工作，调查事故原因，提供安全方面咨询工作。

F、卫生部门

提供职业卫生方面咨询与检查工作。

（2）专职队伍救援

一旦发生重大环境事件，本单位抢救抢险力量不够时，或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量支援。

政府有关部门、外部救援单位名单及联络方式见下表。

表4  专业应急救援一览表

| 单位名称 | 联系方式 |
| --- | --- |
| 环境保护报警 | 12369 |
| 江西省九江生态环境监测中心 | (0792)8221487 |
| 九江市生态环境综合行政执法支队 | (0792)8584349 |
| 九江市湖口生态环境局 | 0792-6322117 |
| 九江市安全生产监督管理局 | 12350 |
| 九江市安全生产应急救援指挥中心 | 0792-8779727 |
| 九江市医疗急救中心 | 120 |
| 湖口县急救中心 | 120 |
| 湖口县人民政府应急管理办公室 | 0792-6322117 |
| 九江市应急管理局 | 0792-8563035 |

## 3.2 协议协助单位应急资源调查

### 3.2.1调查结果

建设单位未与协议援助单位签订协议。

建议：请企业尽快与其它企业签订互助协议，以便在出现事故时，能够及时有效的调用友方应急物资。

# 4、环境应急专项经费调查

应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急救援经费，就无法保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转，为此公司应制定应急救援专项经费保障措施，具体如下：

（1）建立应急经费保障机制

可考虑着眼应对多种安全威胁，完成多样化救援任务的能力需要，按照战时应战、平时应急的思路，将现有应急管理体系中的抢险救灾领导机构和各应急救援专业小组有机结合起来，平时领导抢险救灾和做好动员准备，战时指挥动员实施职能。应急救援财力保障专业小组要把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。主要职责是：

平时做好动员准备、开展动员演练的经费保障，以及防灾抗灾经费管理的基础工作，负责对包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金的管理和运营；制定应对各种自然灾害和突发事件经费保障的应急经费保障预案、紧急状态下的财经执行法规和制度；与包括抢险救援、医疗救护、通信信息、交通运输、后勤服务在内的各有关职能小组建立紧急状况下的经费协调关系。一旦发生自然灾害或突发紧急事件，经费保障管理机构即成为应急救援经费管理指挥中心，负责召集上述相关部门进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员、各部门资金需求统计和协调、救灾物资的采购和统一支付以及阶段性资金投入使用。

（2）建立有机统一的协调机制

首先要明确经费保障的协调主体及其职责。总体上可考虑依托企业应急救援领导组建应急救援资金协调管理小组，由企业应急办公室统一管理调度，发生重大自然灾害和突发事件时积极响应防灾救灾经费保障统管部门组织工作。由企业组织抗灾救援工作时，后勤部门应急救援资金协调管理小组对口协调企业防灾救灾经费保障统管部门，申请企业财务资金及时划拨应急保障；其次要进一步理顺企业内部需求上报渠道。

经费保障跟着需求走，企业内部需求提不出来，经费申请和下达就缺乏相应依据。企业进行抗灾救灾活动要逐渐形成统计上报制度，并保证企业内部各系统之间信息渠道的顺畅。各救援组可指定专人负责将所需经费保障数额上报至企业抗灾救灾指挥机构，经由抗灾救灾指挥机构专人汇总后及时报送企业应急救援资金协调管理小组审核。

（3）建立可靠的资金保障体系

企业要建立一定规模的应急资金。企业每年在制定安全生产投入计划时要预留部分应急资金，并把这部分应急资金列入企业预算。

（4）强化经费保障监管力度

首先要建立全方位监管制度。完善的法规制度是实施经费保障监管工作的根本依据。要健全完善救灾经费管理的规章和管理办法，使经费监管工作有章可循。其次要建立全过程全方位监控机制。监督管理工作要能够覆盖经费筹措募集、申请划拨、采购支付全过程。

（5）完善经费保障体系

要进一步整合完善在应对环境保护与安全生产等突发事件中制定的各项标准和经费保障管理规定。根据企业安全形势的变化，以及可能发生的突发事件，对救援经费管理规定和相关标准及时修订整理和完善，使应对突发事件的经费保障管理制度更加体系化、规范化、条理化。此外，还要制定针对性和操作性强的应急救援经费保障工作规章。明确相关人员在应急救援经费保障工作中的职责、任务、行动方式、协作办法，形成一套条款详细、操作性强的管理办法，使各部门、各环节在应急救援经费保障中能够相互配合。

附表1 企事业单位环境应急资源调查表

调查人及联系方式：尹经理 18720965934  审核人及联系方式 黎宵月15270296337

| 企事业单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 湖口县金砂湾工业园污水处理厂建设办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资库位置 | 位于污水处理厂内 |  |  |  | 经纬度 | E:116°18′34″；N:29°47′57″ |  |  |  |  |
| 负责人 | 姓名 | 黎宵月 |  | 联系人 |  | 姓名 |  |  | 黎宵月 |  |
|  | 联系方式 | 18898812128 |  |  |  | 联系方式 |  |  | 18898812128 |  |
| 环境应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号/规格 | 储备量 |  |  | 报废日期 | 主要功能 |  | 备注 |
| 1 | 干粉灭火器 | / | / | 6 |  |  | / | 防火设备 |  | / |
| 2 | 消防栓 | / | / | 7 |  |  | / |  |  | / |
| 3 | 消防泵 | / | / | 4 |  |  | / |  |  | / |
| 4 | 砂桶 | / | / | 10 |  |  | / |  |  | / |
| 5 | 警戒线 | / | / | 30 |  |  | / | 应急设备 |  | / |
| 6 | 对讲机 | / | / | 6 |  |  | / |  |  | / |
| 7 | 应急泵 | / | / | 2 |  |  | / |  |  | / |
| 环境应急支持单位信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 |  | 单位名称 |  |  |  | 主要能力 |  |  |  |
| 1 | 应急救援单位 |  | 无 |  |  |  | 提供应急资源及人力 |  |  |  |
| 2 | 应急急救单位 |  | 湖口县急救中心 |  |  |  | 紧急救援受伤人员 |  |  |  |
| 2 | 应急监测单位 |  | 湖口县监测站 |  |  |  | 提供各项污染因子的监测结果，判断是否达标 |  |  |  |

注：本表适用于企业自行开展环境应急资源调查时参照使用。

附件2 企事业单位环境应急资源调查报告表

| 1.调查概述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查开始时间 | 2021 年5月10 日 | 调查结束时间 | 2021年 5月20 日 |
| 调查负责人姓名 | 尹经理 18720965934 | 调查联系人/电话 | 黎宵月18898812128 |
| 调查过程 | （简要说明调查过程） 调查人员通过现场实地调查，并对厂区内现有的物资进行调查。与厂内联系人员进行深入交谈沟通，针对厂区可能出现的风险状况，应当及时补充的各类应急物资。 |  |  |
| 2.调查结果（调查结果如果为“有”，应附相应调查表） |  |  |  |
| 应急资源情况 | 资源品种： 种； 是否有外部环境应急支持单位：有 家 |  |  |
| 3.调查质量控制与管理 |  |  |  |
| 是否进行了调查信息审核： 有；□无 是否建立了调查信息档案： 有；□无 是否建立了调查更新机制：□有； 无 |  |  |  |
| 4.资源储备与应急需求匹配的分析结论 |  |  |  |
| □完全满足；□满足； 基本满足；□不能满足 |  |  |  |
| 5.附件 |  |  |  |
| 一般包括以下附件： 5.1环境应急资源/信息汇总表 5.2环境应急资源单位内部分布图 |  |  |  |

附件3

环境应急资源/信息汇总表一览表

| 类别 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 保管人员、联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故处置物资 | 干粉灭火器 | 个 | 6 | 化验室、辅助房 | 朱金波 15879266460 |
|  | 消防栓 | 个 | 7 | 综合楼各楼层 |  |
|  | 消防泵 | 个 | 4 | 消防水池旁 |  |
|  | 砂桶 | 个 | 10 | 辅助房 |  |
|  | 值班车 | 辆 | 2 | 厂区内 |  |
| 人员防护物资 | 防酸碱手套 | 双 | 若干 | 辅助房 | 邓云雁 18160792648 |
|  | 防尘口罩 | 套 | 若干 | 辅助房 |  |
|  | 急救箱 | 个 | 2 | 辅助房 |  |
|  | 纱布 | 卷 | 若干 | 辅助房 |  |
|  | 绷带 | 卷 | 若干 | 辅助房 |  |
| 救援保障物资 | 警戒线 | 个 | 30 | 辅助房 | 李忠元 15170274191 |
|  | 对讲机 | 个 | 6 | 车间 |  |
| 应急措施 | 应急泵 | 个 | 2 | 各池体 | 石禄 18779255256 |
|  | 事故应急柜 | 个 | 1 | 综合楼 |  |
|  | 应急灯 | 个 | 1 | 辅助房 |  |
|  | 应急事故池 | 座 | 1 | 厂区西南角 |  |
|  | 消防水池 | 座 | 1 | 厂区西南角 |  |

附件4  环境应急资源单位内部分布图