版本号：2023第三版

# 江西辙炜新材料科技科技股份有限公司

# 突发环境事件应急预案编制说明

二〇二三年十二月

# 编制说明

# 一、预案编制目的

突发环境事件应急预案是我公司为规范安全生产事件的应急管理和应急响应程序，建立健全环境应急预案，提高公司应对突发环境污染事件的能力，及时有效地实施应急救援工作。依据国家相关法律、法规，结合公司实际情况制定《江西辙炜新材料科技股份有限公司突发环境事件应急预案》（2023第三版），通过预案的实施，防止因组织不力、应急响应不及时、救护工作混乱等延误事件应急处置，最大程度地减少人员伤亡及财产损失，保障人员生命健康与财产安全，维护社会稳定，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。

# 二、编制过程概述

公司成立了应急预案编制小组，主要工作任务为负责本公司突发环境事件应急预案编制工作。要求重点突出，针对性强；程序简单，步骤明确，保证发生事故时，能及时启动，有序实施；要统一指挥、责任明确。

为确保本公司应急预案编制工作顺利实施，特成立了以公司总经理任总指挥，副经理任副总指挥，其他相关负责人为成员的应急预案编制小组，并对编制小组成员制定了明确的职责和工作计划。

编制小组为确保编制内容的真实、有效，首先对公司存在的环境风险源、周边环境状况及环境保护目标的基本情况进行了全面的调查，具体的内容包括：原材物料的消耗量、种类、储存量；生产线运行流程、工艺及各节点污染物排放种类、目前的控制措施；雨、清、污水收集、排放管网，应急设施（备）平面布置；主要排放污染物及污染治理设施处理后废物产量；企业周边人口集中居住区名称、联系方式、人数；周边企业、重要基础设施、道路等基本情况；周边环境敏感点本项目的距离和方位图；本项目产生污水排放去向，接纳水体情况及执行的环境标准；本项目下游水体河流，区域空气执行的环境标准等内容。

根据环境风险源辨识结果和目前公司现有应急能力的评估结果，公司成立了公司环境污染事件应急救援指挥部（以下简称指挥部）和应急救援组。明确了应急救援指挥部和各救援小组的应急职责，建立了预警机制，并根据突发环境事故的严重性、紧急程度和可能涉及的范围，将突发环境事故的预警级别分为三级，预警级别由低到高，依次为部门级、公司级、社会级。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。

预案编制小组在建立了预警机制后，根据可能发生的环境突发事故的严重程度和紧急程度，将突发环境事件分为三级。并根据事件的等级制定了相应的应急响应流程、应急处置措施、危险区域的隔离与安全区的设定。关于事故的报告，编制组根据事故的影响范围，确定了等级上报程序及在什么情况下需要向公司周边环境风险受体进行通报。

为确保整个事故救援过程顺利、有效地开展，编制组在预案中明确了公司整个保障体系，具体包括：通讯与信息保障、应急队伍保障、应急物资装备保障、交通运输保障、救援医疗保障、治安保障等。预案的主要内容编制完成后，编制组为确保预案达到编制目的，降低事故损失，对预案的培训和演练做了详细的规定。

预案编制完成后，应急预案编制小组对预案的主要内容进行了内部审核，对审核中提出的问题，预案编制组对其进行了完善。预案的内部编制工作已基本完成。

三、重点内容说明

（一）预案构成

《预案》共分十一个部分，具体包括：总则、应急组织机构和职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应及措施、信息公开、后期处理、应急保障措施、预案管理、现场处置预案、附图与附件。

（二）现有环境风险源

通过对企业及周边情况调查，确定了企业的环境风险源有以下几个方面：车间一、车间二、危废暂存间、仓库二、事故应急池、初期雨水池等。

企业内使用的原辅料、主副产品、危废等涉及环境风险物质，主要为甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丁酮、乙酸乙酯、氨水、异丙醇，等易燃液态物质和有毒液态物质。

（三）现有污染源控制措施

（1）废水污染控制措施

项目外排废水主要为地面冲洗水、生活污水和初期雨水。本项目废水经铁芬顿一体化反应沉淀槽处理后通过园区污水管网排放至金沙湾工业园污水处理厂，污水处理厂尾水排入长江。

已设置截流措施、事故排放收集措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施。设置事故应急池兼初期雨水池408m3。

（2）废气污染控制措施

项目产生的废气主要为水性聚丙烯酸背涂乳液生产线废气、溶剂型乳液生产线废气。水性聚丙烯酸背涂乳液生产线废气、溶剂型乳液生产线废气和锂电池涂碳浆料生产线废气，分别经布袋除尘器+活性炭吸附装置+15m高排气筒1#、2#排放。投料粉尘、搅拌粉尘、研磨粉尘中颗粒物参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中排放浓度限值要求；搅拌废气、研磨废气参照执行江西省地方标准《挥发性有机物排放标准 第2部分 有机化工行业》（DB36/1101.2-2019）中排放浓度限值要求，氨排放执行《恶臭（异味）污染物排放标准DB31/1025—2016》排放标准。

3、固废

项目产生的固体废物主要是生产过程中产生的原材料包装袋和包装桶、废活性炭、滤渣以及生活垃圾。

1、厂区内设置1个约96m2的危废仓库，1个约22.75m2的一般固废仓库，危废仓库地面及墙体铺设有环氧地坪树脂。

2、厂区内设置有生活垃圾收集点。

原料包装袋、废活性炭、滤渣属于危险废物，交由江西东江环保技术有限公司收集处置，原料包装桶由原料厂商回收处理，生活垃圾由环卫部门收集处理。

4、应急组织机构

公司成立应急救援指挥领导队伍，成立“现场应急指挥部”，指挥部成员由公司总经理及副总经理组成担任。在应急救援总指挥统一领导下，下设现场处置组、医疗救护组、物资保障组、警戒疏散组、通讯联络组、环境应急监测组、事故调查组共7个行动小组。各个部门人员日常在各自的工作岗位上工作，当发生异常情况时各小组均应迅速到达各自的应急岗位履行各自的职责。

公司可聘请相关环境应急专家库专家组成技术专家组，对突发环境事件应急救援提出科学合理建议，为现场指挥救援提供技术咨询。

5、预案分级

按照突发环境事故的严重性、紧急程度和可能涉及的范围，将突发环境事故的预警级别分为三级，预警级别由低到高。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。

6、事故报告与信息上报

当公司发生突发环境事故时，第一发现者应立即报告事故发生部门负责人或值班领导，事故发生部门负责人或值班领导报告应急办公室，紧急情况时第一发现者可直接报告应急办公室。

应急办公室值班人员接到报告后，应迅速通知有关部门，报告应急指挥部，启动应急救援程序，通知救援小组迅速赶赴事故现场。

事故发生部门负责人向上级部门汇报的同时，立即组织现场人员在保证自身安全的前提下采取控制措施，最大程度降低事故危害，组织自救。

公司发生Ⅰ级突发环境事件难以自行处理，除执行内部报告外，还须在半小时之内将事件的详细情况汇报给九江市永修生态环境局、工业园管委会，请求援助以控制事故的发展扩大。紧急情况下，可以越级上报，隐瞒不报将受到相应的行政处罚或刑事处罚。需要向社会和周边发布警报时，由应急指挥部向政府以及周边单位通报警报消息。总指挥根据现场应急情况，及时发现事故可能影响公司周边群众的安全时，指挥应急指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，发布消息，提出组织撤离或者请求援助要求。

7、应急保障

公司建立了较为完善的应急保障体系，完全可以满足突发事件发生时各方面的保障能力。保障体系包括：通信与信息保障、应急队伍保障、应急物资装备保障、经费保障、交通运输保障、救援医疗保障、治安保障。

# 四、征求意见及采纳情况说明

为确保《预案》的编制更加全面、具体，在进行预案编制和内部审核时，邀请了员工代表和当地居民参与到编制和审核的工作中，并征求了他们的意见和建议。员工代表和当地居民未提出相关意见。

- 五、应急演练暴露问题及解决措施

本公司与2023年10月9日进行了危险化学品泄露现场处置应急演练，通过采用功能演练，考验公司对突发环境事件的应急能力，暴露出以下问题：

突发环境事件应急预案现场演练中发现的问题及解决方案

| 问题 | 解决方案 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 演练前没有提前规划好逃生路线 | 加强日常培训培训教育，明确所有的应急资源和应急通道的位置 | 3个月 |
| 演练时，救援人员没有穿戴好防护服和使用专用工具 | 定期对救援人员进行安全教育和专业技能培训，使救援人员充分认识到穿戴防护服和使用专用工具的重要性。 | 3个月 |

针对以上暴露出的问题，公司认真总结，重新梳理各责任人，明确处理流程及上报程序，加强现场处置方案训练，并在后期演练过程中对其进行重点关注。

六、本次修订内容说明

本公司于2021年12月编写了第二版突发环境事件应急预案，并于2022年1月在九江市湖口生态环境局进行了备案。本次应急预案在第二版应急预案的基础上进行修订，修订内容汇总详见表2.7-1。

表2.7-1 修订内容汇总

| 内容 | 第二版 | 第三版 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 江西辙炜新材料科技有限公司 | 江西辙炜新材料科技股份有限公司 | 公司名称变更 |
| 预案范围 | 江西辙炜新材料科技有限公司建年产8000吨水性及2000吨溶剂型烟草包装用功能性乳液项目及其配套设施 | 江西辙炜新材料科技有限公司建年产8000吨水性及2000吨溶剂型烟草包装用功能性乳液项目及其配套设施、年产5000吨锂电池涂碳浆料改建项目及其配套设施 | 增加锂电池涂碳浆料生产项目及配套设施 |
| 风险物质 | 甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丁酮、乙酸乙酯、氨水 | 甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丁酮、乙酸乙酯、氨水、异丙醇 | 增加异丙醇风险物质 |
| 大气环境风险受体 | 大气环境风险受体等级为E1 | 大气环境风险受体等级为E1 | 不变 |
| 水环境风险受体 | 水环境风险受体等级为E2 | 水环境风险受体等级为E2 | 不变 |
| 企业突发环境事件风险等级 | 较大［较大-大气（Q2-M1-E1）+较大-水（Q2-M1-E2）］ | 较大［较大-大气（Q2-M1-E1）+较大-水（Q2-M1-E2）］ | 不变 |
| （应急资源调查报告）企业应急组织机构 | 企业应急组织机构 | 企业应急组织机构人员调整 | 企业应急组织机构人员调整 |
| （应急预案）应急组织机构成员 | 通信联络组、抢险抢修组、医疗救护组、应急消防组、治安组、物资保障组、应急监测组、专家组 | 企业应急组织机构人员调整 | 调整应急组织小组，根据人员变动情况相应更新 |
| 突发环境事件综合应急预案 | 危化品泄露应急处置卡 | 危化品泄露应急处置卡 | 新增异丙醇泄露应急处置卡 |
| 附件 | 2021年应急演练 | 2023年应急演练 | 更新了应急演练 |