湖环评〔2019〕17号

关于《湖口流芳集镇加油站建设项目环境影响报告表》的批复

湖口流芳集镇加油站：

你单位报送的《湖口流芳集镇加油站环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目批复意见及项目基本情况

1、项目批复意见。本项目为机动车燃料零售项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》(国家发展和改革委员会令第36号，2016.3.25)，属于鼓励类第七条中石油储运设施挥发油气回收技术开发与应用。项目加油站设置卸油油气回收系统和加油油气回收系统，满足《关于印发江西省储油库、加油站和油罐车油气回收综合治理工作方案的通知》（赣环发[2013]17号）等的相关要求。
根据“项目选址可行，总平面布置合理，环保措施可行，项目建设可行”的环评结论，在认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施要求的前提下，我局同意项目按照《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行建设。

2、项目基本情况。本项目位于湖口县流芳乡集镇，项目占地面积618.47m2。主要经营汽油、柴油零售业务。设置2台埋地卧式油罐，分别用于存放0#柴油、92#汽油；设置2台单枪加油机。项目总投资220万元，其中环保投资20万元。
二、项目建设运营过程中必须认真落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，并做好以下几项工作： 

（一）施工期的污染防治

加强施工期间环境管理，采取有效措施防止建筑扬尘、建筑噪声、建筑垃圾对周围环境造成影响。在施工现场建造临时性沉淀池，收集施工废水和施工期间生活污水，避免到处溢流。节约用地，充分利用原有地形地貌进行建设，文明施工，采取有力措施严格控制水土流失。

    （二）营运期的污染防治

1、本项目废水主要为地面冲洗水和生活污水，分别采用隔油池和化粪池预处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1农田灌溉用水水质基本控制项目标准值中水作标准后，用于周边农田灌溉。
2、本项目通过采取油气回收装置，卸油油气、储油油气和加油油气排放达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的要求（油气排放浓度≤25g/m3）。通过种植常绿灌木、花木和草坪等绿化设施，减少无组织废气的排放对环境的影响。
  3、项目产生的噪声经相应的隔声降噪处理，建筑隔声、距离衰减等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）中2类标准要求。

    4、本项目产生的油罐清理残液、废吸油毡、废油污、隔油池废油危险废物分类集中收集后委托具有危险废物资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。
三、项目竣工验收要求

1、项目的建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度，环保投资必须专款专用。

2、应按规定设置专门环保管理机构，安排专职环保管理人员，建立健全环保制度，加强运行期环境保护管理，杜绝环境污染事故。

3、项目未经竣工环境保护验收或验收不合格，不得正式投入生产或者使用。

四、其他环保要求

1、项目变更要求。此批复仅限于《报告表》中规定的内容，项目性质、地点、规模不得擅自改变。如发生改变应重新申请办理环保手续。

2、日常环境监管。由县环境监察大队对项目实施环境保护“三同时”情况进行环境监察。 

湖口县环境保护局

2019年5月7日 
主题词：环评   报告表   批复                               
湖口县环境保护局办公室              2019年5月7日印发 
