湖环评〔2019〕19号

关于《湖口县金砂湾工业园污水处理厂提升改造工程项目环境影响报告表》的批复

湖口县高新技术产业园管委会：

你单位报送的《湖口县金砂湾工业园污水处理厂提升改造工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目批复意见及项目基本情况

 1、项目批复意见。本项目为污水处理及其再生利用，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》(国家发展和改革委员会令第36号，2016.3.25)，属于鼓励类三十八条环境保护与资源节约综合利用第十五项“三废综合利用及治理工程”，项目建设符合国家产业政策。
根据“项目选址可行，总平面布置合理，环保措施可行，项目建设可行”的环评结论，在认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施要求的前提下，我局同意项目按照《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行建设。

2、项目基本情况。湖口县金沙湾工业园集中污水处理厂位于湖口县高新技术产业园内，地理坐标（E116°18'33"，N29°48'03"），设计处理规模为4万吨/天，一期建设规模为2万吨/天，现有污水处理工艺采用UASB+A/O（含特效菌、PACT辅助）+Feton强氧化工艺以及一套应急处理工艺，一套应急处理工艺采用铁碳微电解+芬顿氧化工艺。2012年8月通过环保验收。本次提升改造内容为：尾水排放标准由原《污水综合排放标准》（GB8979-96）一级标准提升为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准，优化厂区现有生化处理、物化处理系统，新增深度处理工艺（高效生物滤池），处理规模保持不变。
二、项目建设运营过程中必须认真落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，并做好以下几项工作： 

（一）施工期的污染防治

加强施工期间环境管理，采取有效措施防止建筑扬尘、建筑噪声、建筑垃圾对周围环境造成影响。在施工现场建造临时性沉淀池，收集施工废水和施工期间生活污水，避免到处溢流。节约用地，充分利用原有地形地貌进行建设，文明施工，采取有力措施严格控制水土流失。

    （二）营运期的污染防治

1、本项目大气污染的来源主要是污水生化处理系统各工段产生的恶臭物质。通过厂区绿化减少恶臭气体对周围环境影响，并设置项目污水、污泥处理区边界起以外100m范围为卫生防护距离。
2、项目噪声主要为设备噪声，如压滤机、排砂泵、风机、水泵和污泥泵等设备运行时产生的噪声，通过将噪声源设备采取基础减振、建筑隔声、安装吸声、消声材料等措施降低对外环境的影响。
3、技改项目固废主要是污水处理过程中产生的栅渣、沉砂、剩余污泥和厂区的生活垃圾。产生量与技改前保持不变。栅渣和沉砂收集后送垃圾填埋场填埋，泥污泥稳定化处理后再交由有危险废物处理处置资质单位进行处理，生活垃圾交由环卫部门处理。
三、项目建设及竣工验收要求

1、建设单位应保证环境保护设施建设进度和资金。项目的建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度。

2、应按规定设置专门环保管理机构，安排专职环保管理人员，建立健全环保制度，加强运行期环境保护管理，杜绝环境污染事故。

3、项目未经竣工环境保护验收或验收不合格，不得正式投入生产或者使用。并依法向社会公开验收资料。

四、其他环保要求

1、项目变更要求。此批复仅限于《报告表》中规定的内容，项目性质、地点、规模不得擅自改变。如发生改变应重新申请办理环保手续。

2、日常环境监管。由县环保局工业园分局对项目实施环境保护“三同时”情况进行环境监察。 

湖口县环境保护局

2019年5月21日 
主题词：环评   报告表   批复                               
湖口县环境保护局办公室              2019年5月21日印发 
