九湖环评〔2019〕4号

关于《湖口县健民医院建设项目             环境影响报告表》的批复

湖口县健民医院：

你单位报送的《湖口县健民医院环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目批复意见及项目基本情况

1、项目批复意见。根据国务院发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国发[2011]第9号），及其2013修正版（国发[2013]第21号），本项目属于鼓励类中第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”中的第29条“医疗卫生服务设施建设”工程。项目建设符合国家及地方的产业政策要求。

根据“项目选址可行，总平面布置合理，环保措施可行，项目建设可行”的环评结论，在认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施要求的前提下，我局同意项目按照《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行建设。

2、项目基本情况。项目位于湖口县双钟镇三里大道，中心地理位置坐标：N29°43′52.91″，E116°14′4.37″。医院占地面积4600平方米（其中租赁用地500平方米，用于体检科建设），编制床位数80张。目前开设有内，外，儿，妇产，麻醉，口腔，中医，体检，康复，急诊医学，医学检验，医学影像等。门诊量约为55人·次/日。项目总投资为200万元，其中环保投资为27万元。建设内容主要有：综合楼、体检中心、康复科、口腔科、食堂、宿舍以及公用环保工程等。
二、项目建设运营过程中必须认真落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，并做好以下几项工作： 

    营运期的污染防治

1、项目产生的生活污水与医疗废水一起排入化粪池形成综合废水后，经自建的医疗废水处理装置（化粪池→格栅→酸化水解池→生物接触氧化池→二沉池→消毒池）处理至达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后，通过市政污水管网排入湖口县城市生活污水处理厂处理。

2、运营期产生的废气主要为污水处理站臭气、医疗废物暂存间及污泥暂存间恶臭、食堂油烟废气。本项目污水处理站设置于地下，排气口设置在绿化带内，通过加强污水处理站周边绿化，减少无组织排放恶臭对周围环境影响；医疗废物暂存间设置在远离住院部和办公、生活的区域，采取分类收集和密闭存放的方式储存，并加强清洁、消毒和清运的管理，污泥贮存池做好防渗漏、定期清洁杀菌消毒工作，及时清运，防止污泥暂存间产生异味，避免对周边环境造成影响；食堂油烟经油烟净化装置处理后引至楼顶排放。

  3、营运期的主要噪声源为泵类、空调等运行产生的噪声。通过合理布置、基础减振、墙体衰减和绿化隔离等措施,确保生产噪声达标排放。

4、项目运营期固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥等。医疗废物和污水处理站污泥属于危险废物。应严格按照国家《危险废物贮存污染控制标准》(18597-2001)(2013修订版)相关规定，建设必要的危废分类收集、临时贮存和防渗设施。设置不小于5m2的危废暂存间（由专人管理、地面做好防渗）用于暂存危险固废，危险废物暂存场所应防风、防雨、防晒，防止渗水污染地下水及土壤。且应具备一个月以上贮存废弃原料桶的能力。危险废物要有专用的包装容器；同时做到专库专用，禁止危废暂存库存储其他物品。与有处理资质的单位签订委托处理协议，按要求到我局报批危险废物转移计划、办理转移手续。

生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

三、项目建设及竣工验收要求

1、建设单位应保证环境保护设施建设进度和资金。项目的建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度。

2、应按规定设置专门环保管理机构，安排专职环保管理人员，建立健全环保制度，加强运行期环境保护管理，杜绝环境污染事故。

3、按本《报告表》列出的验收清单组织环境保护竣工验收，并依法向社会公开验收资料。未经验收或验收不合格，不得正式投入生产或者使用。

四、其他环保要求

1、项目变更要求。此批复仅限于《报告表》中规定的内容，项目性质、地点、规模和生产工艺不得擅自改变。如发生重大变动应重新申请办理环评审批手续。

2、日常环境监管。由县生态环境综合执法大队对项目实施环境保护“三同时”情况进行环境监察。 

九江市湖口生态环境局

2019年9月12日

主题词：环评   报告表   批复                               
 九江市湖口生态环境局办公室         2019年9月12日印发 
PAGE  
1

