
九湖环评〔2025〕   号

关于《国家能源集团神华九江湖口武山80MWp农光互补光伏发电项目（重新报批）
环境影响报告表》的批复

国能神华九江发电有限责任公司：

你单位报送的《国家能源集团神华九江湖口武山80MWp农光互补光伏发电项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况及批复意见

（一）项目基本情况

项目选址位于江西省九江市湖口县武山镇、均桥镇，付垅乡一甲村，其中光伏区位于E116°16′18.095″~E116°20′40.921″,N 29°34′51.071″~N29°37′52.044″，利用1167亩坑塘、水面、养殖坑塘和其他园地，项目属新建工程，建设内容为安装575Wp单晶硅太阳能光伏组件139156块，规划容量80MWp，共11个发电单元，每个发电单位由组件、逆变器、箱变组成。
（二）项目批复意见
根据“项目选址可行，总平面布置合理，环保措施可行，项目建设可行”的环评结论及专家审查意见，在认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施要求的前提下，我局原则同意项目按照《报告表》中所列建设项目组成、规模、总平面及施工布置、施工方式、施工时序、运行方式等进行建设。

二、施工期环境保护措施及主要的环境影响

（一）废气防治措施

施工废气主要为施工扬尘及车辆、机械尾气，主要废气防治措施为场地围挡、洒水降尘、覆盖防尘网、加强对施工车辆的检修维护、加强监督管理等。
废水防治措施

施工期废水主要为施工废水及车辆的冲洗水，其经沉淀池处理后上清水回用于场地抑尘，施工期沉淀池应设置在远离河流的地方设置专人管理，严禁排入附近河流。
噪声防治措施

施工期噪声主要来源于挖掘机、装载机、运输车辆等设备，主要噪声防治措施为加强监控管理、选用低噪声或带消声装置的机械设备、施工现场合理布局、合理安排施工时间、靠近敏感点附近设置临时声屏障等措施，施工期噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。
固体废物处置措施

施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾全部用于项目区回填及综合利用。施工弃渣必须堆放至规定的渣场，施工中严禁随意弃渣，建筑垃圾尽可能回收利用，不可利用的部分统一收集后集中运往指定地点进行处置；生活垃圾统一收集后运至附近村庄垃圾转运点进行处理。
生态环境保护措施

施工前应科学合理规划施工方案，如土地利用、施工时间安排、土方工程设计；加强施工监督管理，严格控制施工扰动范围；严格执行项目水土保持方案提出的水保工程措施和植物措施；严格控制施工范围，合理安排施工时段和方式；加强对施工人员生态环境保护宣传教育工作及监督管理，施工期结束后，及时进行生态恢复。
三、项目建设运营过程中必须认真落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求

（一）运营期废气废水防治措施

项目运营期无废气、废水产生。

运营期噪声防治措施

项目运营期噪声主要是箱变、逆变器的噪声，无机械噪声。通过选用低噪声高性能的设备、安装设备时采取减振隔振措施、加强设备维护保养等措施控制项目生产设备噪声对周边环境的影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

运营期固体废物处置措施

按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并确保不造成二次污染。在工程范围内设置足够容积的危险废物暂存间，暂存间设计、建设和运行执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。产生的一般工业固体废物应合法处置。危险废物必须交由有危险废物处置资质单位处理，并严格执行转移联单制度。
运营期生态环境保护措施

生态影响主要为大量光伏电池板遮挡阳光对植物生长的影响及光伏电池板占用坑塘水面和园地等对区域生态的影响。应科学布设光伏组件，为光伏电池板下植被保留良好的环境，对光伏区进行植被恢复，对于少量不能进行植被恢复区域，进行平整压实以减轻水土流失；根据水土保持方案布设截排水沟，避免雨季地表径流造成的水土流失。
环境风险防范措施

严格落实报告表提出的各项风险防控措施。健全企业环境风险防范与应急管理体系，制定环境风险防控措施和突发环境事件应急预案，做好应急设施的检查维护，配套足够的应急物资，定期开展应急演练工作。
环境信息公开要求

严格落实环境影响报告表中提出的环境监测计划，委托有资质监测单位定期开展项目污染源和周边环境敏感点环境质量监测，并按要求实施企业环境信息公开，接受社会监督。
四、项目建设及竣工验收要求

（一）你单位应严格落实企业主体责任，保证环境保护设施建设进度和资金，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”和排污许可制度，确保各项污染物排放满足国家、地方相关标准和要求。

（二）项目配套的环保设备设施应落实安全生产要求，依法依规履行安全生产相关手续，报经相关职能部门审批同意后方可实施。有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。
（三）应按规定设置专门环保管理机构，安排专职环保管理人员，建立健全环保制度，加强运营期环境保护管理，杜绝环境污染事故。

（四）项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环保设施进行验收，并依法向社会公开，未经验收或验收不合格不得投入使用。你单位在开展环保设施验收过程中应如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。
五、其他环保要求
（一）《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者污染防治、防止生态破坏、防范环境风险的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年方开工建设，应按照法律法规的规定，重新办理报批（审核）手续。

（二）涉及用地、林地等问题，以相关单位编制的报告和部门批准的文件为准。
（三）你单位应当在启动生产设施或者发生实际排污行为之前，向审批部门申请取得排污许可证或者填报排污登记表。
（四）你单位应对所提交材料的真实性负责，如存在瞒报、假报行为，须承担由此产生的一切后果。
（五）由县生态环境综合行政执法大队对项目实施环境保护“三同时”情况进行环境监管。

（六）未尽事宜须符合国家和我省相关规范及要求。
九江市湖口生态环境局

                                 2025年4月  日
（此件主动公开）

主题词：环评    报告表    批复                           
 九江市湖口生态环境局办公室          2025年4月  日印发 









PAGE  
1

