
九湖环评〔2025〕4号
关于《（流芳豆文化产业园）生物质蒸汽锅炉供热项目环境影响报告表》的批复

湖口县流芳乡人民政府：

你单位报送的《（流芳豆文化产业园）生物质蒸汽锅炉供热项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况及批复意见

（一）项目基本情况

本项目位于江西省九江市湖口县流芳乡流芳豆文化产业园，地理坐标：E116°16′15.417″，N29°32′41.965″，属新建工程。项目主要内容为一期建设一台4t/h生物质锅炉，二期建设一台6t/h生物质锅炉，4t/h生物质锅炉年产3984吨蒸汽；6t/h生物质锅炉年产6055吨蒸汽；两台锅炉最大出汽量为8.366t/h，蒸汽最大产生量约为10039t/a。
项目批复意见

根据“项目选址可行，总平面布置合理，环保措施可行，项目建设可行”的环评结论及专家审查意见，在认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施要求的前提下，我局原则同意项目按照《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行建设。
二、项目建设运营过程中必须认真落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求

（一）施工期污染防治措施

本项目施工期主要为锅炉等配套设备安装，施工期污染主要为生活污水、机械噪声和施工固废、机械设备尾气。施工人员生活污水经化粪池预处理后，通过污水管网排入流芳豆文化产业园污水处理厂内进行处理；项目施工期应要求合理安排施工期，减少施工噪声影响时间、合理安排高噪声设备的使用时间及位置、按照规定操作机械设备、制定合理的运输线路等加强施工期的噪声防治管理；项目配套设备安装产生的施工固废，统一收集后交由相关单位处置。施工人员生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理，日产日清；施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。
（二）运营期废气防治措施

项目废气主要为锅炉废气、燃料转运废气。其中锅炉废气经多管旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫塔+SNCR脱硝装置处理后，经40m高排气筒排放；生物质颗粒转运废气经过苫布覆盖+洒水抑尘处理后无组织排放。
项目颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度有组织排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，氨有组织排放逃逸浓度参照执行《工业锅炉污染防治可行性技术指南》（HJ1178-2021）中浓度要求，氨有组织排放速率执行限值为1kg/h；颗粒物无组织排放参照执行限值为0.5mg/m3。

运营期废水防治措施

项目外排废水主要为员工生活污水、软水制备废水、软水再生废水、锅炉排污废水、脱硫废水。项目生活污水经化粪池预处理后，与软水制备废水、软水再生废水、锅炉排污废水及脱硫废水通过污水管网排入流芳豆文化产业园污水处理厂（处理工艺：粗格栅+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+MBR膜，处理能力为300m³/d）处理达标后外排。

运营期噪声防治措施

项目噪声噪声源为生物质锅炉、风机、水泵等设备的运行。通过选用低噪声高性能的设备、安装设备时采取减振隔振措施、加强设备维护保养等措施控制项目生产设备噪声对周边环境的影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

运营期固体废物处置措施

按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并确保不造成二次污染。在厂区内设置足够容积的一般工业固体废物和危险废物暂存间，暂存间设计、建设和运行分别执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。产生的一般工业固体废物应合法处置。危险废物必须交由有危险废物处置资质单位处理，并严格执行转移联单制度。
排污口规范化要求

项目废水和废气排放设施按国家有关规定要求设置永久监测采样口、设置规范的污染物排放口并设立标识牌。

环境信息公开要求

严格落实环境影响报告表中提出的环境监测计划，委托有资质监测单位定期开展项目污染源和周边环境敏感点环境质量监测，并按要求实施企业环境信息公开，接受社会监督。

三、项目建设及竣工验收要求

（一）你单位应严格落实企业主体责任，保证生态环境保护设施建设进度和资金，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”和排污许可制度，确保各项污染物排放满足国家、地方相关标准和要求。

（二）项目配套的环保设备设施应落实安全生产要求，依法依规履行安全生产相关手续，报经相关职能部门审批同意后方可实施。有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。
（三）应按规定设置专门环保管理机构，安排专职环保管理人员，建立健全环保制度，加强运营期环境保护管理，杜绝环境污染事故。

（四）项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环保设施进行验收，并依法向社会公开，未经验收或验收不合格不得投入使用。你单位在开展环保设施验收过程中应如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。
四、其他环保要求
（一）《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者污染防治、防止生态破坏、防范环境风险的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年方开工建设，应按照法律法规的规定，重新办理报批（审核）手续。
（二）你单位应当在启动生产设施或者发生实际排污行为之前，向审批部门申请取得排污许可证或者填报排污登记表。
（三）你单位应对所提交材料的真实性负责，如存在瞒报、假报行为，须承担由此产生的一切后果。
（四）由县生态环境综合行政执法大队对项目实施环境保护“三同时”情况进行环境监管。
（五）未尽事宜须符合国家和我省相关规范及要求。
九江市湖口生态环境局

                                 2025年4月11日
（此件主动公开）

主题词：环评    报告表    批复                      
 九江市湖口生态环境局办公室    2025年4月11日印发 









PAGE  
1

