
九湖环评〔2025〕14号
关于《江西省北琳阔锦贸易有限公司年产2万吨建筑材料新建项目环境影响报告表》的批复
江西省北琳阔锦贸易有限公司：

你单位报送的《江西省北琳阔锦贸易有限公司年产2万吨建筑材料新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况及批复意见

（一）项目基本情况

本项目位于江西省九江市湖口县高新技术产业园海山科技园区，地理坐标为东经116°17′50.999″，北纬29°45′0.972″，属新建工程。项目主要内容为拟利用九江市封缸酒业有限公司原有空置厂房，新建一套高炉干渣、钢渣尾料“破碎+筛分”设施，形成一条年产2万吨建筑材料加工生产线，以九江萍钢钢铁有限公司提供的高炉干渣、钢渣尾料为主要原料，通过破碎机及振动筛分系统生产建筑材料，以实现废弃资源综合利用，项目建成后可形成14955吨/年高炉干渣、5255吨/年钢渣尾料综合利用加工的生产规模。
（二）项目批复意见

根据“项目选址可行，总平面布置合理，环保措施可行，项目建设可行”的环评结论及专家审查意见，在认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施要求的前提下，我局原则同意项目按照《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、项目建设运营过程中必须认真落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，并做好以下几项工作：

（一）运营期废气防治措施

项目废气主要为破碎筛分粉尘，车辆运输粉尘，卸料粉尘，皮带运输粉尘，投料粉尘，出料粉尘，堆场扬尘。其中破碎筛分粉尘经集气罩收集进入布袋除尘器处理后排放；车辆运输粉尘经车辆冲洗平台+车轮冲洗+洒水抑尘处理后排放；卸料粉尘经车间内喷淋、原料堆场围挡且顶部喷雾抑尘设施处理后排放；皮带运输粉尘通过车间密闭+喷雾抑尘处理后排放；投料粉尘经车间密闭+喷雾抑尘处理后排放；出料粉尘经喷雾抑尘处理后排放；堆场扬尘通过设置围挡+洒水抑尘+加强绿化后排放。项目颗粒物有组织排放浓度和速率分别执行30mg/m3和0.75kg/h，无组织排放浓度执行0.5mg/m3。

（二）运营期废水防治措施

项目生活污水经化粪池预处理达到金砂湾工业园污水处理厂接管标准后，通过园区污水管网排入金砂湾工业园污水处理厂内进行处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入长江；车辆冲洗废水经冲洗平台配套沉淀池收集沉淀后循环使用，不外排。

（三）运营期噪声防治措施

项目噪声噪声源为铲车、圆锥破碎机等设备的运行。通过选用低噪声高性能的设备、安装设备时采取减振隔振措施、加强设备维护保养等措施控制项目生产设备噪声对周边环境的影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）运营期固体废物处置措施

按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并确保不造成二次污染。在厂区内设置足够容积的一般工业固体废物和危险废物暂存间，暂存间设计、建设和运行分别执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。产生的一般工业固体废物应合法处置。危险废物必须交由有危险废物处置资质单位处理，并严格执行转移联单制度。
（五）排污口规范化要求

项目废气排放设施按国家有关规定要求设置永久监测采样口、设置规范的污染物排放口并设立标识牌。

（六）环境信息公开要求

严格落实环境影响报告表中提出的环境监测计划，委托有资质监测单位定期开展项目污染源和周边环境敏感点环境质量监测，并按要求实施企业环境信息公开，接受社会监督。

三、项目建设及竣工验收要求

（一）你单位应严格落实企业主体责任，保证环境保护设施建设进度和资金，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”和排污许可制度，确保各项污染物排放满足国家、地方相关标准和要求。

（二）项目配套的环保设备设施应落实安全生产要求，依法依规履行安全生产相关手续，报经相关职能部门审批同意后方可实施。有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。
（三）应按规定设置专门环保管理机构，安排专职环保管理人员，建立健全环保制度，加强运营期环境保护管理，杜绝环境污染事故。

（四）项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环保设施进行验收，并依法向社会公开，未经验收或验收不合格不得投入使用。你单位在开展环保设施验收过程中应如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。
四、其他环保要求
（一）《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者污染防治、防止生态破坏、防范环境风险的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年方开工建设，应按照法律法规的规定，重新办理报批（审核）手续。
（二）你单位应当在启动生产设施或者发生实际排污行为之前，向审批部门申请取得排污许可证或者填报排污登记表。
（三）你单位应对所提交材料的真实性负责，如存在瞒报、假报行为，须承担由此产生的一切后果。
（四）由县生态环境综合行政执法大队对项目实施环境保护“三同时”情况进行环境监管。
（五）未尽事宜须符合国家和我省相关规范及要求。
九江市湖口生态环境局

                                 2025年9月17日
（此件主动公开）

主题词：环评    报告表    批复                      
 九江市湖口生态环境局办公室    2025年9月17日印发 









PAGE  
1

