
九湖环评〔2026〕3号
关于《湖口县硕丰建材贸易有限公司年产机制砂石50万吨建设项目环境影响报告表》的批复

湖口县硕丰建材贸易有限公司：

你单位报送的《湖口县硕丰建材贸易有限公司年产机制砂石50万吨建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况及批复意见

（一）项目基本情况

项目选址位于江西省九江市湖口县流泗镇循环经济产业园6号，厂区中心地理位置坐标位置为E116°22′26.893″，N29°46′49.483″，属新建工程，占地面积20000m2，建设规模为年产机制砂石50万吨。项目生产车间、办公楼依托租赁九江市强新建筑材料有限公司现有工程；原料、成品堆场，维修车间、污泥脱水间等辅助工程设施中除生活污水处理依托现有化粪池外，其他环保工程涉及的废水、废气处理设施均新建。

（二）项目批复意见
根据“项目选址可行，总平面布置合理，环保措施可行，项目建设可行”的环评结论及专家审查意见，在认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施要求的前提下，我局原则同意项目按照《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、项目建设运营过程中必须认真落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求

（一）废气防治措施

项目施工期废气主要有车辆运输扬尘，通过洒水降尘、定期清扫、加强对施工车辆的检修维护、加强监督管理。

运营期废气主要为车辆运输粉尘、原料卸料粉尘、原料堆场粉尘、喂料粉尘。车辆运输粉尘通过道路硬化+洒水降尘+车辆盖布+车辆冲洗等措施减少扬尘产生；卸料粉尘、原料堆场粉尘通过封闭式车间+车间喷雾降尘方式减少扬尘产生；喂料粉尘通过投料口设挡板+自动喷雾降尘装置方式减少扬尘产生。颗粒物无组织排放执行承诺限值0.5mg/m3。
（二）废水防治措施

项目施工期废水主要为生活污水，依托现有厂区化粪池预处理，达流泗镇污水处理站接管标准后，排入流泗镇污水处理站处理。

项目运营期废水主要为车辆清洗废水、洗砂废水、压滤废水、成品堆场渗滤水、初期雨水和生活污水。车辆清洗废水、洗砂废水、压滤废水、成品堆场渗滤水经收集池收集与初期雨水池收集的初期雨水汇合，进入沉淀罐内进行处理（工艺：絮凝沉淀），上清液回用于生产用水；生活污水依托现有厂区化粪池预处理达流泗镇污水处理站接管标准后，进入流泗镇污水处理站处理。
（三）噪声防治措施

项目施工期噪声主要是运输车辆，建设单位应加强监控管理、选用低噪声或带消声装置的机械设备、合理布局施工现场及安排施工时间，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。

项目运营期噪声为生产设备噪声，通过采取隔声、消声器、封闭式厂房等措施，控制项目生产设备噪声对周边环境的影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）固体废物处置措施

按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并确保不造成二次污染。在厂区内设置足够容积的一般工业固体废物和危险废物暂存间，暂存间设计、建设和运行分别执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。产生的一般工业固体废物应合法处置。危险废物必须交由有危险废物处置资质单位处理，并严格执行转移联单制度。
地下水、土壤污染防治措施 

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行土壤和地下水污染防治。按照《报告表》要求，采取分区防渗措施。加强防腐、防渗设施的日常维护，对出现损害的防腐、防渗设施应及时修复和加固，确保防腐、防渗设施牢固安全。

排污口规范化要求

项目废水、废气排放设施按国家有关规定要求设置永久监测采样口、设置规范的污染物排放口并设立标识牌。

环境信息公开要求

严格落实环境影响报告表中提出的环境监测计划，委托有资质监测单位定期开展项目污染源和周边环境敏感点环境质量监测，并按要求实施企业环境信息公开，接受社会监督。

环境防护距离管控要求

项目防护距离范围内不得新建住宅、学校、医院、食品药品企业等敏感目标。
三、项目建设及竣工验收要求

（一）你单位应严格落实企业主体责任，保证环境保护设施建设进度和资金，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”和排污许可制度，确保各项污染物排放满足国家、地方相关标准和要求。

（二）项目配套的环保设备设施应落实安全生产要求，依法依规履行安全生产相关手续，报经相关职能部门审批同意后方可实施。有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。
（三）应按规定设置专门环保管理机构，安排专职环保管理人员，建立健全环保制度，加强运营期环境保护管理，杜绝环境污染事故。

（四）项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环保设施进行验收，并依法向社会公开，未经验收或验收不合格不得投入使用。你单位在开展环保设施验收过程中应如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。
四、其他环保要求
（一）《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者污染防治、防止生态破坏、防范环境风险的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年方开工建设，应按照法律法规的规定，重新办理报批（审核）手续。

（二）涉及用地、林地等问题，以相关单位编制的报告和部门批准的文件为准。
（三）你单位应当在启动生产设施或者发生实际排污行为之前，向审批部门申请取得排污许可证或者填报排污登记表。
（四）你单位应对所提交材料的真实性负责，如存在瞒报、假报行为，须承担由此产生的一切后果。
（五）由县生态环境保护综合行政执法大队对项目实施环境保护“三同时”情况进行环境监管。

（六）未尽事宜须符合国家和我省相关规范及要求。
九江市湖口生态环境局

                                 2026年1月22日
（此件主动公开）

主题词：环评    报告表    批复                           
 九江市湖口生态环境局办公室          2026年1月22日印发 









PAGE  
1

