
九湖环评〔2026〕7号
关于《湖口县污水处理设施及管网提标改造建设项目-湖口县生活污水处理厂扩容改造
工程（一期）环境影响报告表》的批复

湖口县住房和城乡建设局：

你单位报送的《湖口县污水处理设施及管网提标改造建设项目-湖口县生活污水处理厂扩容改造工程（一期）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况及批复意见

（一）项目基本情况

项目选址位于江西省九江市湖口县双钟镇鄱湖社区团宝山沈家，厂区中心地理位置坐标为E116°14′53.628″，N29°42′58.524″，属扩建工程，建设新增预处理单元、MBR单元、磁混凝单元、除臭单元等，为新的污水处理系统，与现有污水处理系统相互独立，建设规模新增5000m³/d，扩建后全厂污水处理能力为25000m³/d，新增服务范围为三里大道县林业局办公楼至整个台山片区。
（二）项目批复意见
根据“项目选址可行，总平面布置合理，环保措施可行，项目建设可行”的环评结论及专家审查意见，在认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施要求的前提下，我局原则同意项目按照《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、项目建设运营过程中必须认真落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求

（一）施工期污染防治措施
项目施工期应强化扬尘精细管控，全面落实现场扬尘治理要求；施工废水经沉淀池处理后上清液排放，生活污水依托厂区内现有设施；施工期噪声通过选用低噪声施工机械设备和工艺、合理布局施工设施、合理安排施工过程、安装临时隔声屏障等方式减轻对周围环境带来的影响，噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；对建筑垃圾分类处理，能回收利用的尽量回收利用，不能利用的及时清运处置；建筑固废、弃土用于平整场地或填坑、铺路；生活垃圾交由环卫部门统一处理。
（2） 运营期废气防治措施

项目运营期废气主要为污水处理过程中产生的恶臭。污水处理过程中产生的恶臭经过收集后采用生物除臭系统处理后，通过15m高排气筒排放。
项目有组织废气中氨气、硫化氢、臭气浓度等执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2的排气筒高度15m排放标准值，无组织废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表5二级标准要求。

（3） 运营期废水防治措施

扩建项目的污水处理工艺为粗格栅及提升泵房+细格栅及沉砂池+膜格栅+A2/O生化池+MBR膜池+磁混凝反应池+次氯酸钠消毒+巴氏计量槽。
出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水经排水管道进入南北港。

（4） 噪声防治措施

项目运营期噪声主要来源是风机、搅拌机、水泵等运行产生的噪声，应加强监控管理、选用低噪声或带消声装置的机械设备、采用减振处理等措施，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的2类声环境功能区排放限值。
（5） 固体废物处置措施

按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并确保不造成二次污染。在厂区内设置足够容积的一般工业固体废物和危险废物暂存间，暂存间设计、建设和运行分别执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。产生的一般工业固体废物应合法处置。危险废物必须交由有危险废物处置资质单位处理，并严格执行转移联单制度。
（6） 地下水、土壤污染防治措施
按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行土壤和地下水污染防治。按照《报告表》要求，采取分区防渗措施。加强防腐、防渗设施的日常维护，对出现损害的防腐、防渗设施应及时修复和加固，确保防腐、防渗设施牢固安全。

（7） 排污口规范化要求
项目废水、废气排放设施按国家有关规定要求设置永久监测采样口、设置规范的污染物排放口并设立标识牌。

（8） 环境信息公开要求
严格落实环境影响报告表中提出的环境监测计划，委托有资质监测单位定期开展项目污染源和周边环境敏感点环境质量监测，并按要求实施企业环境信息公开，接受社会监督。
（九）环境防护距离管控要求

项目防护距离范围内不得新建住宅、学校、医院、食品药品企业等敏感目标。

三、项目建设及竣工验收要求

（一）你单位应严格落实企业主体责任，保证环境保护设施建设进度和资金，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”和排污许可制度，确保各项污染物排放满足国家、地方相关标准和要求。

（二）项目配套的环保设备设施应落实安全生产要求，依法依规履行安全生产相关手续，报经相关职能部门审批同意后方可实施。有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。
（三）应按规定设置专门环保管理机构，安排专职环保管理人员，建立健全环保制度，加强运营期环境保护管理，杜绝环境污染事故。

（四）项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环保设施进行验收，并依法向社会公开，未经验收或验收不合格不得投入使用。你单位在开展环保设施验收过程中应如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。
四、其他环保要求
（一）《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者污染防治、防止生态破坏、防范环境风险的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年方开工建设，应按照法律法规的规定，重新办理报批（审核）手续。

（二）你单位应当在启动生产设施或者发生实际排污行为之前，向审批部门申请取得排污许可证或者填报排污登记表。
（三）你单位应对所提交材料的真实性负责，如存在瞒报、假报行为，须承担由此产生的一切后果。
（四）由县生态环境综合行政执法大队对项目实施环境保护“三同时”情况进行环境监管。

（五）未尽事宜须符合国家和我省相关规范及要求。
九江市湖口生态环境局

                                 2026年3月17日
（此件主动公开
主题词：环评    报告表    批复                           
 九江市湖口生态环境局办公室       2026年3月17日印发 









PAGE  
1

