附件1

2025年江西省托育机构、幼儿园抽检情况一览表

单位：湖口县疾病预防控制中心                                               抽检日期：2025年10月20日

| 序号 | 抽检机构名称 | 抽检机构详细地址 | 采光照明项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接天然采光 | 窗地面积比 | 照度 |
| 1 | 安力教育咨询有限公司 | 双钟镇盛源南路与学前路交叉 | 合格 |  |  |
| 2 | 湖口县托育综合服务中心 | 石钟山东大道22号 | 合格 |  |  |
| 3 | 盛源城幼儿园 | 盛源城小区东门 | 合格 |  |  |
| 4 | 大陇乡中心幼儿园 | 大陇中心小学院内 | 合格 |  |  |
| 5 | 流泗镇中心幼儿园 | 流泗镇复兴大道 | 合格 |  |  |
| 6 | 凰村镇中心幼儿园 | 凰村镇凰村路16号 | 合格 |  |  |
| 7 | 张青乡中心幼儿园 | 张青乡长塘村 | 合格 |  |  |

注：1.采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行。

2.根据每个单位的抽检结果对比国家标准要求，在对应的采光照明项目栏内填“合格”或“不合格”。

卫生监督员：柳静静                疾控人员：张滈驿

附件2

2025年江西省校外培训机构抽检情况一览表

单位：湖口县疾病预防控制中心                                                     抽检日期：2025年10月20日

| 序号 | 抽检机构名称 | 抽检机构详细地址 | 采光照明项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 防眩光措施 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 课桌面照度均匀度 |
| 1 | 湖口县艺学园语言艺术培训中心有限公司 | 力山世贸三楼 | 不合格 |  |  |  |
| 2 | 湖口县希望文艺培训中心有限公司 | 联盛分部双钟镇时代茗湖步行街5栋84-85 | 不合格 |  |  |  |
| 3 | 湖口县麦田艺术培训中心有限公司 | 三里大道29号 | 不合格 |  |  |  |
| 4 | 湖口县云之翼艺术培训中心有限公司 | 巴黎春天小区27栋 | 不合格 |  |  |  |
| 5 | 湖口县神墨艺术培训中心有 限公司三里分部 | 湖口县双钟镇教育北路1号 | 不合格 |  |  |  |

注：1.采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行。

2.根据每个机构的抽检结果对比国家标准要求，在对应的项目栏内填“合格”或“不合格”。

卫生监督员：柳静静          疾控人员：张滈驿

附件3                       2025年江西省教室(教学场所)采光和照明抽检结果汇总表

单位：湖口县卫生健康委员会(盖章)                                   填报日期：2025年10月20日

| 机构类别 | 辖区单位 总数 (个) | 抽检单位数 (个) | 抽检项目符合要求单位数(个) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接天然采光 | 窗地面积比 | 照度 | 防眩光措施 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 课桌面照度均匀度 |
| 托育机构 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 幼儿园 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 一 | 一 | —- | 一 |
| 校外培训 机构 | 39 | 5 | 一 | 一 | 一 | 4 | 0 | 5 | 5 |

注：1.采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行。

2.在每个项目栏内填写抽查结果符合国家要求的数量。

填表人：柳静静                       联系电话：18270227029                                      审核人：徐小继