
附件1-7
基坑土方开挖及支护工程检查专业表

项目名称：                                                                                 （11项） 
	序号
	检查项
	检查结果
	需要说明的问题

	
	
	符合
	不符合
	

	1
	基坑监测项目符合规范要求
	
	
	

	2
	基坑支护结构变形控制值符合规范要求
	
	
	

	3
	基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施
	
	
	

	4
	基坑支护结构完整
	
	
	

	5
	基坑坡顶地面无明显裂缝
	
	
	

	6
	基坑周边建筑物无明显变形
	
	
	

	7
	基坑内作业人员上下专用梯道符合规范及专项施工方案的要求
	
	
	

	8
	基坑周边荷载符合规范及专项施工方案的要求
	
	
	

	9
	基坑地下水控制措施符合规范及专项施工方案的要求
	
	
	

	10
	基坑周围地面排水措施符合规范及专项施工方案的要求
	
	
	

	11
	基坑施工时对主要影响区范围内的建（构）筑物和地下管线保护措施符合规范及专项施工方案的要求
	
	
	

	结果统计：
	符合       项；不符合       项

	检查人员：                                                                  检查日期：      年    月    日



