
附件1-8
临时用电检查专业表

项目名称：                                                                          （16项） 
	序号
	检查项
	检查结果
	需要说明的问题

	
	
	符合
	不符合
	

	1
	接地电阻、绝缘电阻测定符合要求
	
	
	

	2
	施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S系统
	
	
	

	3
	配电系统（TN或TT）符合要求
	
	
	

	4
	配电系统采用三级配电、二级保护
	
	
	

	5
	配电设备、线路采取可靠防护措施
	
	
	

	6
	漏电保护器参数符合要求
	
	
	

	7
	外电防护设施设置符合要求
	
	
	

	8
	除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材
	
	
	

	9
	接地（PE）或接零（PEN）支线应单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接
	
	
	

	10
	接闪器与防雷引下线、防雷引下线与接地装置应  可靠连接
	
	
	

	11
	电动机等外露可导电部分应与保护导体可靠连接
	
	
	

	12
	母线槽与分支母线槽应与保护导体可靠连接
	
	
	

	13
	金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接符合设计  要求
	
	
	

	14
	交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内，固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路
	
	
	

	15
	灯具的安装符合设计要求
	
	
	

	16
	当与电气工程共用线槽时，应与电气工程的导线、电缆有隔离措施
	
	
	

	结果统计：
	符合        项；不符合        项

	 检查人员：                                                        检查日期：      年    月    日



