
附件1-9
安全防护检查专业表

项目名称：                                                                            （10项） 
	序号
	检查项
	检查结果
	需要说明的问题

	
	
	符合
	不符合
	

	1
	施工现场临边设置不低于1.2米的防护栏杆
	
	
	

	2
	施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求
	
	
	

	3
	施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求
	
	
	

	4
	通道口搭设的防护棚严密、牢靠，防护棚长度符合坠落半径要求
	
	
	

	5
	电梯井口有可靠的洞口防护措施，电梯井内每隔两层且不大于10m设置一道水平安全网
	
	
	

	6
	悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌
	
	
	

	7
	悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳按规定设置
	
	
	

	8
	悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点设置符合要求
	
	
	

	9
	移动式操作平台组装符合设计要求且验收合格
	
	
	

	10
	移动式操作平台四周按要求设置防护栏杆和登高扶梯
	
	
	

	结果统计：
	符合         项；不符合         项

	 检查人员：                                                             督查日期：      年    月    日



